## 03. Matriz Evaluación Técnica
MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA
MATERIAL ELECTRICO MANEXP
N° | REQUERIMIENTO | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
1 | Plazo de Entrega | a) 20 dias calendario |  |  |  | CUMPLE / NO CUMPLE
2 | Condición de Entrega | DDP Almacén YPFB TR Santa Cruz |  |  |  | CUMPLE / NO CUMPLE
3 | CÓD SAP | DESCRIPCIÓN SAP | DESCRIPCIÓN ALTERNATIVA/N° PARTE | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA
| 11019808 | TOMACORRIENTE DOBLE | PLACA ENCHUFE DOBLE CON POLO A TIERRA | 11 | UN | CUMPLE / NO CUMPLE
| 11019807 | TOMA CORRIENTE SIMPLE | PLACA INTERRUPTOR SIMPLE | 10 | UN | CUMPLE / NO CUMPLE
| 11021470 | REFLECTOR LED 250W 220V IP65 | REFLECTOR LED DE 250 W-50HZ-220V MARCA MEGASTAR IP65 | 18 | UN | CUMPLE / NO CUMPLE
| 11020380 | FOCO LED/BOLA 11W 980LM E27 100-240VAC | FOCO LED T/BOLA 12W. 980LM E27 100-240V.AC LUZ MBU-LED11W-6000K MEGA-STAR ROSCA E27 | 95 | UN | CUMPLE / NO CUMPLE
| 11021471 | FOCO LED 9W 980LM E27 6000K | FOCO LED T/BOLA 9 W. 980LM E27 100-240V.AC LUZ MBU-LED11W-6000K MEGA-STAR ROSCA E2 | 93 | UN | CUMPLE / NO CUMPLE
| 11012595 | LAMP 250W 220V VAPOR D/SO ROSC E-40 | FOCO VAPOR SODIO TUBULAR 250 WATTS ROSCA E40 | 34 | UN | CUMPLE / NO CUMPLE
| 11018861 | CAPACITOR 35 MF | CAPACITOR DE TRABAJO 35 MF 250V EPCOS | 34 | UN | CUMPLE / NO CUMPLE
| 11018196 | IGNITOR D/SODIO ALTA PRES 50-400W | IGNITOR SODIO METAL.250 WATTS | 34 | UN | CUMPLE / NO CUMPLE
| 11012685 | REACT 250 W 220V ELECTRICO | REACTOR SODIO METALICO 250W 230VAC. 50HZ | 10 | UN | CUMPLE / NO CUMPLE
| 11018682 | REACTOR MET/SODIO DE 250W 220VAC 60HZ | REACTOR SODIO METALICO 250W 230VAC. 60HZ | 8 | UN | CUMPLE / NO CUMPLE
| 11019232 | CABLE FLEXIBLE 1.50 MM 750 ROJO | CABLE FLEXIBLE 1.50 MM 750 V. MULTIFILAR IND. BRASIL ROJO INDUSCABO | 400 | M | CUMPLE / NO CUMPLE
| 11016474 | CABLE 1.5 MM D/100M BLANCO | CABLE FLEXIBLE 1.50 MM 750 V. MULTIFILAR IND. BRASIL BLANCO INDUSCABO | 400 | M | CUMPLE / NO CUMPLE
| 11019231 | CABLE FLEX 1,50 MM 750 VERDE/AMARILLO | CABLE FLEXIBLE 1,50 MM 750 V. MULTIFILAR VERDE/AMARILLO IND. BRASIL INDUSCABO | 400 | M | CUMPLE / NO CUMPLE
| 11019235 | CABLE FLEXIBLE 2.50 MM 750 ROJO | CABLE FLEXIBLE 2.50 MM 750 V. MULTIFILAR IND. BRASIL ROJO INDUSCABO | 400 | M | CUMPLE / NO CUMPLE
| 11019234 | CABLE FLEXIBLE 2.50 MM 750 BLANCO | CABLE FLEXIBLE 2.50 MM 750 V. MULTIFILAR IND. BRASIL BLANCO INDUSCABO | 400 | M | CUMPLE / NO CUMPLE
| 11019233 | CABLE FLEXIBLE 2,50 MM 750 VERDE/AMARILL | CABLE FLEXIBLE 2,50 MM 750 V. MULTIFILAR VERDE/AMARILLO IND. BRASIL INDUSCABO | 400 | M | CUMPLE / NO CUMPLE
| 11012633 | CINTA 3/4" AISLANTE SUPER SCOTCH 33+ | CINTA AISLANTE SCOTCH SUPER 33+ 1000 V ELONGACION 19MM X 20M ID 80611433204 3M | 23 | UN | CUMPLE / NO CUMPLE
| 11018671 | CINTA AUTOFUNDENTE 3/4" X 9.15M | CINTA AUTOFUNDENTE SCOTCH 23 ( 19 MM X 9.15 M )ID HT002001309 UPC 0005400715025 3M | 12 | UN | CUMPLE / NO CUMPLE
| 19100220 | PRECIN PLÁST. NEGRO 20 CM BO_FER-UNI-152 | PRECINTO PLASTICO NEGRO DE 20 CM | 400 | UN | CUMPLE / NO CUMPLE
| 11014495 | INTERRUPTOR CONMUTADOR SIMPLE | PLACA CONMUTADOR SIMPLE COMPLETO DUOMO CONATEL | 4 | UN | CUMPLE / NO CUMPLE
| 11020182 | INTERRUPTOR DIF. DE 2 X 25AMP. 230VAC | INTERRUPTOR DIFERENCIAL MONOFASICO REDLINE 2X25 AMP 30MA GENERAL ELECTRIC | 5 | UN | CUMPLE / NO CUMPLE
| 11012592 | LAMP 150W 220V GAS SODIO ROSCA GOLIAT | FOCO VAPOR SODIO 150W TUBULAR ROSCA E40 | 25 | UN | CUMPLE / NO CUMPLE
| 11015332 | CAPACITOR NP:70906067 | CAPACITOR DE TRABAJO 25 MF 250V EPCOS | 25 | UN | CUMPLE / NO CUMPLE
| 11012505 | IGNITOR 150/1000W 220/240 50/6 NP:CD-7A | IGNITOR SODIO METAL 150 WATTS 230VAC | 25 | UN | CUMPLE / NO CUMPLE
| 11012682 | REACTOR 150 W 220V 50HZ P/LAMP VAP SO | REACTOR SODIO METALICO 150W 220VAC 50 HZ | 15 | UN | CUMPLE / NO CUMPLE
| 11018681 | REACTOR MET/SODIO DE 150W 220VAC 60HZ | REACTOR SODIO METALICO 150W 220VAC 60HZ | 10 | UN | CUMPLE / NO CUMPLE
| 11012603 | LAMP 9W 220V LED TUBULAR LED L 0.6 MT | TUBO FLUORESCENTE TIPO LED DE 9 W | 430 | UN | CUMPLE / NO CUMPLE
| 11020381 | PANEL LED D SOBREPONER 24W LUZ BLANCA | PANEL LED DE SOBREPONER MODEL: ROUND LED 24W POWER: 24W INPUT: AC85-265V COLOR TEMP:6000K EFICIENCIA:110LM/W MARCA: MEGA-STAR | 20 | UN | CUMPLE / NO CUMPLE
| 11019800 | PANEL LED 18W 220V RECTANGULAR 300mmx600 | PANEL LED DE SOBREPONER MODEL: ROUND LED 18W POWER: 18W INPUT: AC85-265V COLOR TEMP:6000K EFICIENCIA:110LM/W MARCA: MEGA-STAR | 55 | UN | CUMPLE / NO CUMPLE
| 11020807 | BATERIA NP18-12B, 12V / 17,2AH | BATERIAS YUASA NP18-12B DE 12V-17,2 AH | 18 | UN | CUMPLE / NO CUMPLE
| 11019794 | LAMPARA 18W 220V LED TUBULAR TUBO LED LO | TUBO FLUORESC. C/LED 18 W. LUZ DIA FRIA 5000K 1260LM 100-240V.AC G13 (FLUORESC. 40W.) 50MIL HRS. MV-9W-LED MEGA-STAR | 60 | UN | CUMPLE / NO CUMPLE
| 11021472 | CABLE ALTA TEMP 1,5MM2 200C BLANCO | CABLE DE ALTA TEMPERATURA 200 GRADOS DE 1,5MM2 COLOR BLANCO | 400 | M | CUMPLE / NO CUMPLE
| 11021473 | CABLE ALTA TEMP 1,5MM2 200C NEGRO | CABLE DE ALTA TEMPERATURA 200 GRADOS DE 1,5MM2 COLOR NEGRO | 400 | M | CUMPLE / NO CUMPLE
| 11021474 | CONECTOR DE RESORTE 14-16 AWG NAR AZUL | CONECTOR DE RESORTE NARANJA AZUL DE 14-16 AWG | 400 | UN | CUMPLE / NO CUMPLE
| 11021475 | PANTALLA LED EMPOTRAR 12W | PANTALLA DE EMPOTRAR REDONDO DE 12 W | 30 | UN | CUMPLE / NO CUMPLE
RESULTADO | [5 empty] | HABILITADO / NO HABILITADO