## TÉCNICA
MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA
Servicio de Mantenimiento del Sistema de Detección y alarmas contra incendio en Oficina Central Santa Cruz
,
El criterio de evaluación a ser empleado será : CUMPLE - NO CUMPLE
| Gerencia | DGSSMSyRSE |  | Area |  | SSMS
|  | PROPONENTE 1 |  |  | PROPONENTE 2 |  | PROPONENTE 3
N° | CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS TÉCNICOS | CUMPLE NO CUMPLE | OBSERVACIONES |  | CUMPLE NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE NO CUMPLE | OBSERVACIONES
1 | Servicio de Mantenimiento de Detectores de Humo y Alarmas * El Proveedor debe presentar su propuesta de servicios en el cual se debe verificar la existencia de todo el contenido solicitado en el Memorial Descriptivo, punto 4 Descripción .
2 | Requisitos de Proveedores. * Debe presentar toda la documentación de acuerdo a lo solicitado en el numeral 5.2 Requisitos para proveedores.
3 | 5.2. Requisitos para Proveedores El proveedor deberá presentar los siguientes requisitos: a) Experiencia de la empresa. El proveedor deberá presentar el currículo institucional documentado de su empresa haciendo referencia a trabajos similares al requerido, presentando datos de contacto actualizados de las empresas a las que se prestó o presta servicio, mínimo un (3) años de experiencia. b) Encargado de cuadrilla/ Técnicos de apoyo, • El encargado de la cuadrilla debe presentar su hoja de vida con respaldos que acrediten su experiencia mínima de tres (3) años en la prestación de servicio de mantenimiento de detectores de humo y alarmas. • Se debe demostrar que los técnicos que ejecuten la actividad sean mano de obra calificada. • Personal que posean el Certificado SIPPCI (Sistema Integral de Prevención y Protección contra Incendios) vigente, el cual tiene una validez de 2 años c) Certificación de la empresa, • Contar con personal que demuestre experiencia certificada de mantenimiento en los equipos FPD – 7024 Technical Profesional, por lo menos con 3 años de experiencia en mantenimientos similares. • El mantenimiento de sistemas de detección y alarma contra incendios debe ser realizado por personal o empresas que posean el Certificado SIPPCI (Sistema Integral de Prevención y Protección contra Incendios) vigente, el cual tiene una validez de 2 años d) Certificación de Equipos, el proveedor debe adjuntar el certificado vigente de la calibración de los equipos que utilizará para el servicio de mantenimiento; o una carta indicando el compromiso de la calibración de los equipos antes del inicio de los servicios. Además, agregar la ficha técnica mínimamente de los siguientes equipos: • Instrumento como un Mid-tronics o un Fluke. • Sonómetro o decibelímetro. e) Inspector de Seguridad, El proveedor deberá incluir en su cuadrilla de trabajo un Inspector de Seguridad, esto con la finalidad de ser responsable de la Seguridad y Salud Ocupacional durante los trabajos de mantenimiento, para lo cual se debe adjuntar a la propuesta el carnet de registro vigente SYSO. Este personal debe acompañar los trabajos de la cuadrilla. f) Procedimiento de mantenimiento, El proveedor deberá presentar el procedimiento operativo o lista de verificación para los trabajos de mantenimiento requeridos cuando presenten su carpeta de inicio la empresa que adjudique.
4 | Plazo de los Servicios * El plazo requerido para la ejecución del servicio es de 24 meses
5 | Lugar del Servicio * El plazo requerido para la ejecución del servicio es de 24 meses