TÉRMINOS DE REFERENCIA

MANTENIMIENTO CENTRO DE DATOS

Gestión 2026

CONFIDENCIALIDAD

La información contenida en este documento es confidencial y propiedad de la Empresa YPFB TRANSPORTE S.A. Queda prohibida su copia y/o distribución parcial o total sin el expreso consentimiento del propietario.

- Tabla de contenido

1.	OBJETIVO	3

2.	ALCANCE DEL SERVICIO	3

3.	PLAZOS DE ENTREGA	4

4.	VALIDEZ DE LA PROPUESTA	4

5.	PAGOS	4

# OBJETIVO

YPFB TRANSPORTE S.A. (YPFBTR) requiere realizar labores de mantenimiento rutinario menor en la infraestructura física del Data Center Principal y del Data Center de Respaldo, con el fin de preservar las condiciones adecuadas de operación, seguridad y orden de estos ambientes críticos.

El servicio de mantenimiento comprende actividades de adecuación del piso técnico de ambos centros de datos, sin implicar modificaciones estructurales ni renovación tecnológica de los centros de datos.

# ALCANCE DEL SERVICIO

La propuesta deberá contemplar, como mínimo, los siguientes ítems:

| item | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 1 | ADECUACIÓN PISO TÉCNICO - DATA CENTER PRINCIPAL | 1 |
|  | CAMBIO DE 10 BALDOSAS MICROPERFORADAS |  |
|  | REAJUSTE Y CAMBIO DE PERNOS DE SOPORTE DEL PISO TÉCNICO |  |
|  | LIMPIEZA DE PISO TECNICO 44m2 |  |
|  | LIMPEZA GENERAL DEL DATA CENTER PRINCIPAL 44m2 |  |
|  | CAMBIO DE GOMAS SELLADORAS DE PISO |  |
|  | INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL ÁREA DEL DATA CENTER |  |
| 2 | ADECUACIÓN PISO TÉCNICO - DATA CENTER RESPALDO | 1 |
|  | REAJUSTE Y CAMBIO DE PERNOS DE SOPORTE DEL PISO TÉCNICO |  |
|  | LIMPIEZA DE PISO TECNICO 44m2 |  |
|  | LIMPEZA GENERAL DEL DATA CENTER DE RESPALDO 44m2 |  |
|  | CAMBIO DE GOMAS SELLADORAS DE PISO |  |
|  | INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL ÁREA DEL DATA CENTER |  |

El proveedor debe proporcionar mínimamente el siguiente material para el servicio requerido:

| Material | cantidad mínima | Unidad |
| --- | --- | --- |
| DATA CENTER PRINCIPAL |  |  |
| TORNILLO DE ENCARNE #8 X 41MM | 350 | Unidades |
| PINTURA ANTICORROSIVA COLOR PLATEADA | 3,50 | Litros |
| THINNER | 1,00 | Litros |
| PISO TECNICO TIPO LOZA 60X60 PERFORADO AL 45% BLANCO (BALDOSAS MICROPERFORADAS PARA REALIZAR EL CAMBIO) | 10 | Unidades |
| GOMAS SELLADORAS DE PISO (Cantidad Necesaria) | 1 | Unidades |
| DATA CENTER DE RESPALDO |  |  |
| TORNILLO DE ENCARNE #8 X 41MM | 400 | Unidades |
| PINTURA ANTICORROSIVA COLOR PLATEADA | 3,50 | Litros |
| THINNER | 1,00 | Litros |
| GOMAS SELLADORAS DE PISO (Cantidad Necesaria) | 1 | Unidades |

Se realizará una visita a los sitios de los Data Center, para ajustar su propuesta. Esta visita es obligatoria y habilitante.

Asimismo, deberán presentar documentación (contratos, órdenes de compra, actas de conformidad o referencias) que demuestre la ejecución de por lo menos un (1) proyecto similar al solicitado.

# LUGAR DE ENTREGA

Las adecuaciones se realizarán en instalaciones de YPFBTR ubicadas dentro del radio urbano de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

El proveedor deberá contar con todo el material requerido al momento de iniciar las adecuaciones.

# PLAZO DE ENTREGA

Se deberá considerar un plazo máximo de treinta (30) días calendario para realizar las adecuaciones, luego de recibida la orden de proceder.

# VALIDEZ DE LA PROPUESTA

La Propuesta deberá tener una validez no menor a cuarenta y cinco (45) días calendario, desde la fecha límite fijada para la entrega de las Propuestas.

# PAGOS

El pago se realizará al cien por ciento (100%) a la conclusión de las adecuaciones realizadas conforme a los ítems detallados en el punto 2 Alcance del Servicio.