MATRIZ DE EVALUACIÓN

| Descripción del Requerimiento | Criterio Especificado y Evaluado |
| --- | --- |
| Contrato | Contrato con Empresa Colectora |
| Licencia Ambiental | Licencia Otorgada por MMAA |
| Equipo Colector | Camión cisterna con capacidad igual o mayor a 20,000 litros (20 m3); equipado con motobomba y accesorios para recuperación de residuos sanitarios, Extintor, Puesta a tierra, Arresta llamas. |
| Logística de Operación | El proponente deberá de presentar la logística y cronograma para el retiro de los residuos, optimizando sus recursos en capacidad y tiempo. |

NOTA. Para optimización de recursos, se recomienda el uso de plantas de tratamiento cercanas a los sitios operativos.