## Hoja1
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TECNICA
NOMBRE DEL SERVICIO: PROVISION DE CONCENTRADO DE ESPUMA AFFF 3%
UNIDAD SOLICITANTE:
| ITEM | CODIGO INTERNO ALMACEN YPFB TR | DESCRIPCCION | EMPRESA: |  | EMPRESA:
|  |  |  | Cumple / No cumple | Observación | Cumple / No cumple | Observación
| 1 | 4001025 | Concentrado de espuma SIN FLÚOR 3% para los incendios de hidrocarburos
| 2 | 4001025 | Cumple con la norma EN 1568-3. Industria Petrolera: certificado Gesip o puede ser de acuerdo a los requerimientos indicados en NFPA 11 con Listado bajo norma UL
| 3 | 4001025 | Garantía minima durante 10 años
| 4 | 4001025 | Se puede utilizar en baja y media expansión.
| 5 | 4001025 | No dañar el medio ambiente y totalmente biodegradable.
| 6 | 4001025 | Presento constancia de uso del AFFF 3% sin Fluor en nuestras instalaciones con el sistema actual contra incendio sin realizar ninguna adecuación por temas de densidad, viscosidad, etc.
| 7 | 4001025 | Presento Ficha De Datos De Seguridad
| 8 | 4001025 | Plazo de entrega es de 60 días
| 9 | 4001025 | Entregado y Descargado en Estacion Terminal Arica (Renato Rocca, 1999 Arica, Arica, Chile) En un plazo de 60 días calendario, recibida el orden de compra.
RESULTADO