## Especificaciones Tecnicas
Especificación Técnica
No. | CONTENEDOR HABITACIONAL
1 | _ 2 ambientes para dormitorio mínimo de 11 m2 cada una ( Habitaciones con baño privado, inodoro, ducha eléctrica, lavamanos, espejo botiquín, extractor de aire e iluminación interior). _ 4 ventanas 1,5 x 1 mts, carpintería de aluminio, vidrio corredizo (2 por habitación) _ 4 pantallas led para iluminación interior (2 por habitación) _ 2 pantallas tipo tortuga para iluminación exterior _ 8 conexiones eléctricas 220 V dobles con aterramiento (4 para cada habitación). _ 2 tomas independientes para aires acondicionados.( 1 por habitación) _ 2 Equipos de Aire acondicionado Split de 12000 BTU Inverter (uno por habitación instalado) _ Puertas de ingreso individual por habitación con chapa de seguridad. _ Aislamiento termo-acústico interior de plastoform de 4 cm de espesor _ Revestimiento con PVC en paredes y techo _ Forrado de piso con antideslizante tipo linóleo _ 1 toma principal exterior enchufe plug de 32 amp monofásico industrial.
2 | Tiempo de entrega: 45 días calendario
3 | Condición de entrega: Entregado y descargado en área designada de Estación de Compresión Huayñacota en el Departamento de Cochabamba, Provincia Capinota, Municipio de Santiváñez, Latitud Sur: 17° 32’ 46.51” ; Longitud Oeste: 66° 09’ 2.29”