## MATRIZ
Matriz de Evaluación Técnica de Ofertas
Material/Servicio Requerido: |  | CONTENEDOR HABITACIONAL
ITEM | Descripción del Requerimiento | Valor Especificado | Documento a presentar | EMPRESA 1 | EMPRESA 2
|  |  |  | Cumple / No Cumple | Cumple / No Cumple
1 | MÓDULO CONTENEDOR HABITACIONAL | _ 2 ambientes para dormitorio mínimo de 11 m2 cada una ( Habitaciones con baño privado, inodoro, ducha eléctrica, lavamanos, espejo botiquín, extractor de aire e iluminación interior). _ 4 ventanas 1,5 x 1 mts, carpintería de aluminio, vidrio corredizo (2 por habitación) _ 4 pantallas led para iluminación interior (2 por habitación) _ 2 pantallas tipo tortuga para iluminación exterior _ 8 conexiones eléctricas 220 V dobles con aterramiento (4 para cada habitación). _ 2 tomas independientes para aires acondicionados.( 1 por habitación) _ 2 Equipos de Aire acondicionado Split de 12000 BTU Inverter (uno por habitación instalado) _ Puertas de ingreso individual por habitación con chapa de seguridad. _ Aislamiento termo-acústico interior de plastoform de 4 cm de espesor _ Revestimiento con PVC en paredes y techo _ Forrado de piso con antideslizante tipo linóleo _ 1 toma principal exterior enchufe plug de 32 amp monofásico industrial. | Propuesta Técnica
2 | CONDICIONES DE ENTREGA | Entregado y descargado en área designada de Estación de Compresión Huayñacota en el Departamento de Cochabamba, Provincia Capinota, Municipio de Santivañez, Latitud Sur: 17° 32’ 46.51” ; Longitud Oeste: 66° 09’ 2.29” | Propuesta Técnica
3 | PLAZO | 45 días calendario | Propuesta Técnica
Criterio de Evaluación: Las propuestas que no cumplan con uno de los requerimientos Técnicos Especificados, no podrán ser considerados en el cuadro comparativo de proponentes