## ELECTRODOS
ESPECIFICACIONES TÉCNICA DE: CUERPO Y SONDA DE MEDICIÓN DE ESPESOR POR ULTRASONIDO
ITEM | DESCRIPCIÓN EQUIPOS | UN. | CANTIDAD A COMPRAR
1 | CUERPO POSITECTOR BODY Y SONDA CON CABLE PARA MEJOR ALCANCE | PZA. | 2
TRANSDUCTOR DE ELEMENTO DUAL DE : 5 MHz CON SONDA CABLEADA
RANGO DE MEDICIÓN: 0.040” a 5.000" (1.00 A 125 mm)
PRECISIÓN: +/- (±MÍNIMO 0.001" ± 0.03mm)
INIDADES DE MEDICIÓN: EN MILIMETROS Y PULGADA
COMPATIBLE CON POSISOFT DESKTOP PARA VISUALIZAR, IMPRIMIR Y ALMACENAR DATOS DE MEDICIÓN
IDIOMA: SELECCIONABLE QUE INCLUYA ESPAÑOL
CERTIFICADO DE CALIBRACION VIGENTE
GARANTÍA: DOS (2) AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN
CAPACITACIÓN DEL USO Y MANEJO DEL EQUIPO Y DEL SOFTWARE PARA LA GENERACIÓN DE REPORTES