## medidor espesor
MATRIZ DE EVALUACIÓN
CUERPO Y SONDA DE MEDICIÓN DE ESPESOR POR ULTRASONIDO
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | CUMPLE | NO CUMPLE
1 | MEDIDOR DE ESPESOR ULTRASONIDO | 2
REQUISITOS MÍNIMOS DE HABILITACIÓN
TRANSDUCTOR DE ELEMENTO DUAL DE : 5 MHz CON SONDA CABLEADA
RANGO DE MEDICIÓN: 0.040” a 5.000" (1.00 A 125 mm)
PRECISIÓN: +/- (±MÍNIMO 0.001" ± 0.03mm)
INIDADES DE MEDICIÓN: EN MILIMETROS Y PULGADA
COMPATIBLE CON POSISOFT DESKTOP PARA VISUALIZAR, IMPRIMIR Y ALMACENAR DATOS DE MEDICIÓN
IDIOMA: SELECCIONABLE QUE INCLUYA ESPAÑOL
CERTIFICADO DE CALIBRACION VIGENTE
GARANTÍA: DOS (2) AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN
CAPACITACIÓN DEL USO Y MANEJO DEL EQUIPO Y DEL SOFTWARE PARA LA GENERACIÓN DE REPORTES
TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS CALENDARIO
CONDICIÓN DE ENTREGA: ENTREGADO Y DESCARGADO EN ALMACENES DE YPFB TRANSPORTE S.A. DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, KM 7 1/2 DOBLE VIA LA GUARDIA