## Formato requerido
MATRIZ DE EVALUACION TECNICA
ADQUISICIÓN DE VALVULAS PARA POLIDUCTOS
ITEM | CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO |  | CUMPLE / NO CUMPLE
*Requisitos que deben ser cumplidos conforme lo establecido en la especificacion tecnica
1 | ITEM 1 : VALVULA TIPO CORTINA API 600 DE 10" ANSI 150 RF (2 UNID)
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
| Servicio | GASOLINA-DIESEL-GLP-CRUDO
| Diametro Nominal | 10" (250 mm)
| ANSI | 150
| Extremos | Bridada RF
| Paso | Total
| Construcción | VALVULA DE COMPUERTA (TIPO CUÑA) SOLIDA / BONETE BRIDADO FUNDIDO / VASTAGO ASCENDENTE
MATERIALES:
| Cuerpo | ASTM A216 GR WCB / WCC
| Bonete | ASTM A216 GR WCB / WCC
| Compuerta | ASTM A216 GR WCB / WCC + 13% CROMO
| Anillo de Asiento | ASTM A515 GR 70 + ST 6
| Vastago | ASTM A276 Gr. 410 / ASTM 4140+ENP
| Tuerca de Vastago | UNS C95600 or Ni-Resist
| Empaquetadura de Bonnete | 316 SS + GRAPHITE
| Tornillo de Union | ASTM A193 - B7
| Tuerca de Union | ASTM A194 - 2H
ADICIONALES:
| Operador | CAJA DE ENGRANAJES Y VOLANTE
| Fabricacion | SEGUN API 600
| Pruebas | ACORDE AL API 598
| Nivel de especificacion de calidad (QLS) | QLS2
Tiempo de entrega: 150 dias calendario
Condición de entrega: DDP, Entregado y descargado en almacenes de YPFB TRANSPORTE S.A. de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, carretera Doble Vía a la Guardia KM 7 1/2.
Garantia: STD Fabrica (12 meses).
ITEM | CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO |  | CUMPLE / NO CUMPLE
*Requisitos que deben ser cumplidos conforme lo establecido en la especificacion tecnica
2 | ITEM 2 : VALVULA TIPO CORTINA API 600 DE 6" ANSI 900 RF (2 UNID)
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
| Servicio | GASOLINA-DIESEL-GLP-CRUDO
| Diametro Nominal | 6" (150 mm)
| ANSI | 900
| Extremos | Bridada RF
| Paso | Total
| Construcción | VALVULA DE COMPUERTA (TIPO CUÑA) SOLIDA / BONETE BRIDADO FUNDIDO / VASTAGO ASCENDENTE
MATERIALES:
| Cuerpo | ASTM A216 GR WCB / WCC
| Bonete | ASTM A216 GR WCB / WCC
| Compuerta | ASTM A216 GR WCB / WCC + 13% CROMO
| Anillo de Asiento | ASTM A515 GR 70 + ST 6
| Vastago | ASTM A276 Gr. 410 / ASTM 4140+ENP
| Tuerca de Vastago | UNS C95600 or Ni-Resist
| Empaquetadura de Bonnete | ASTM A 108 GR 1010
| Tornillo de Union | ASTM A193 - B7
| Tuerca de Union | ASTM A194 - 2H
ADICIONALES:
| Operador | CAJA DE ENGRANAJES Y VOLANTE
| Fabricacion | SEGUN API 600
| Pruebas | ACORDE AL API 598
| Nivel de especificacion de calidad (QLS) | QLS2
Tiempo de entrega: 150 dias calendario
Condición de entrega: DDP, Entregado y descargado en almacenes de YPFB TRANSPORTE S.A. de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, carretera Doble Vía a la Guardia KM 7 1/2.
Garantia: STD Fabrica (12 meses).
ITEM | CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO |  | CUMPLE / NO CUMPLE
*Requisitos que deben ser cumplidos conforme lo establecido en la especificacion tecnica
3 | ITEM 3 : VALVULA TIPO CORTINA API 600 DE 6" ANSI 600 RF (2 UNID)
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
| Servicio | GASOLINA-DIESEL-GLP-CRUDO
| Diametro Nominal | 6" (150 mm)
| ANSI | 600
| Extremos | Bridada RF
| Paso | Total
| Construcción | VALVULA DE COMPUERTA (TIPO CUÑA) SOLIDA / BONETE BRIDADO FUNDIDO / VASTAGO ASCENDENTE
MATERIALES:
| Cuerpo | ASTM A216 GR WCB / WCC
| Bonete | ASTM A216 GR WCB / WCC
| Compuerta | ASTM A216 GR WCB / WCC + 13% CROMO
| Anillo de Asiento | ASTM A515 GR 70 + ST 6
| Vastago | ASTM A276 Gr. 410 / ASTM 4140+ENP
| Tuerca de Vastago | UNS C95600 or Ni-Resist
| Empaquetadura de Bonnete | 316 SS + GRAPHITE
| Tornillo de Union | ASTM A193 - B7
| Tuerca de Union | ASTM A194 - 2H
ADICIONALES:
| Operador | CAJA DE ENGRANAJES Y VOLANTE
| Fabricacion | SEGUN API 600
| Pruebas | ACORDE AL API 598
| Nivel de especificacion de calidad (QLS) | QLS2
Tiempo de entrega: 150 dias calendario
Condición de entrega: DDP, Entregado y descargado en almacenes de YPFB TRANSPORTE S.A. de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, carretera Doble Vía a la Guardia KM 7 1/2.
Garantia: STD Fabrica (12 meses).
ITEM | CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO |  | CUMPLE / NO CUMPLE
*Requisitos que deben ser cumplidos conforme lo establecido en la especificacion tecnica
4 | ITEM 4 : VALVULA TIPO CORTINA API 600 DE 4" ANSI 600 RF (4 UNID)
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
| Servicio | GASOLINA-DIESEL-GLP-CRUDO
| Diametro Nominal | 4" (100 mm)
| ANSI | 600
| Extremos | Bridada RF
| Paso | Total
| Construcción | VALVULA DE COMPUERTA (TIPO CUÑA) SOLIDA / BONETE BRIDADO FUNDIDO / VASTAGO ASCENDENTE
MATERIALES:
| Cuerpo | ASTM A216 GR WCB / WCC
| Bonete | ASTM A216 GR WCB / WCC
| Compuerta | ASTM A216 GR WCB / WCC + 13% CROMO
| Anillo de Asiento | ASTM A515 GR 70 + ST 6
| Vastago | ASTM A276 Gr. 410 / ASTM 4140+ENP
| Tuerca de Vastago | UNS C95600 or Ni-Resist
| Empaquetadura de Bonnete | 316 SS + GRAPHITE
| Tornillo de Union | ASTM A193 - B7
| Tuerca de Union | ASTM A194 - 2H
ADICIONALES:
| Operador | CAJA DE ENGRANAJES Y VOLANTE
| Fabricacion | SEGUN API 600
| Pruebas | ACORDE AL API 598
| Nivel de especificacion de calidad (QLS) | QLS2"
Tiempo de entrega: 150 dias calendario
Condición de entrega: DDP, Entregado y descargado en almacenes de YPFB TRANSPORTE S.A. de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, carretera Doble Vía a la Guardia KM 7 1/2.
Garantia: STD Fabrica (12 meses).
ITEM | CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO |  | CUMPLE / NO CUMPLE
*Requisitos que deben ser cumplidos conforme lo establecido en la especificacion tecnica
5 | ITEM 5 : VALVULA TIPO CORTINA API 600 DE 4" ANSI 300 RF (3 UNID)
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
| Servicio | GASOLINA-DIESEL-GLP-CRUDO
| Diametro Nominal | 4" (100 mm)
| ANSI | 300
| Extremos | Bridada RF
| Paso | Total
| Construcción | VALVULA DE COMPUERTA (TIPO CUÑA) SOLIDA / BONETE BRIDADO FUNDIDO / VASTAGO ASCENDENTE
MATERIALES:
| Cuerpo | ASTM A216 GR WCB / WCC
| Bonete | ASTM A216 GR WCB / WCC
| Compuerta | ASTM A216 GR WCB / WCC + 13% CROMO
| Anillo de Asiento | ASTM A515 GR 70 + ST 6
| Vastago | ASTM A276 Gr. 410 / ASTM 4140+ENP
| Tuerca de Vastago | UNS C95600 or Ni-Resist
| Empaquetadura de Bonnete | 316 SS + GRAPHITE
| Tornillo de Union | ASTM A193 - B7
| Tuerca de Union | ASTM A194 - 2H
ADICIONALES:
| Operador | VOLANTE
| Fabricacion | SEGUN API 600
| Pruebas | ACORDE AL API 598
| Nivel de especificacion de calidad (QLS) | QLS2
Tiempo de entrega: 150 dias calendario
Condición de entrega: DDP, Entregado y descargado en almacenes de YPFB TRANSPORTE S.A. de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, carretera Doble Vía a la Guardia KM 7 1/2.
Garantia: STD Fabrica (12 meses).
ITEM | CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO |  | CUMPLE / NO CUMPLE
*Requisitos que deben ser cumplidos conforme lo establecido en la especificacion tecnica
6 | ITEM 6 : VALVULA TIPO CORTINA API 600 DE 4" ANSI 150 RF (1 UNID)
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
| Servicio | GASOLINA-DIESEL-GLP-CRUDO
| Diametro Nominal | 4" (100 mm)
| ANSI | 150
| Extremos | Bridada RF
| Paso | Total
| Construcción | VALVULA DE COMPUERTA (TIPO CUÑA) SOLIDA / BONETE BRIDADO FUNDIDO / VASTAGO ASCENDENTE
MATERIALES:
| Cuerpo | ASTM A216 GR WCB / WCC
| Bonete | ASTM A216 GR WCB / WCC
| Compuerta | ASTM A216 GR WCB / WCC + 13% CROMO
| Anillo de Asiento | ASTM A515 GR 70 + ST 6
| Vastago | ASTM A276 Gr. 410 / ASTM 4140+ENP
| Tuerca de Vastago | UNS C95600 or Ni-Resist
| Empaquetadura de Bonnete | 316 SS + GRAPHITE
| Tornillo de Union | ASTM A193 - B7
| Tuerca de Union | ASTM A194 - 2H
ADICIONALES:
| Operador | VOLANTE
| Fabricacion | SEGUN API 600
| Pruebas | ACORDE AL API 598
| Nivel de especificacion de calidad (QLS) | QLS2
Tiempo de entrega: 150 dias calendario
Condición de entrega: DDP, Entregado y descargado en almacenes de YPFB TRANSPORTE S.A. de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, carretera Doble Vía a la Guardia KM 7 1/2.
Garantia: STD Fabrica (12 meses).
ITEM | CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO |  | CUMPLE / NO CUMPLE
*Requisitos que deben ser cumplidos conforme lo establecido en la especificacion tecnica
7 | ITEM 7 : VALVULA TIPO CORTINA API 600 DE 3" ANSI 300 RF (1 UNID)
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
| Servicio | GASOLINA-DIESEL-GLP-CRUDO
| Diametro Nominal | 3" (80 mm)
| ANSI | 300
| Extremos | Bridada RF
| Paso | Total
| Construcción | VALVULA DE COMPUERTA (TIPO CUÑA) SOLIDA / BONETE BRIDADO FUNDIDO / VASTAGO ASCENDENTE
MATERIALES:
| Cuerpo | ASTM A216 GR WCB / WCC
| Bonete | ASTM A216 GR WCB / WCC
| Compuerta | ASTM A216 GR WCB / WCC + 13% CROMO
| Anillo de Asiento | ASTM A515 GR 70 + ST 6
| Vastago | ASTM A276 Gr. 410 / ASTM 4140+ENP
| Tuerca de Vastago | UNS C95600 or Ni-Resist
| Empaquetadura de Bonnete | 316 SS + GRAPHITE
| Tornillo de Union | ASTM A193 - B7
| Tuerca de Union | ASTM A194 - 2H
ADICIONALES:
| Operador | VOLANTE
| Fabricacion | SEGUN API 600
| Pruebas | ACORDE AL API 598
| Nivel de especificacion de calidad (QLS) | QLS2
Tiempo de entrega: 150 dias calendario
Condición de entrega: DDP, Entregado y descargado en almacenes de YPFB TRANSPORTE S.A. de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, carretera Doble Vía a la Guardia KM 7 1/2.
Garantia: STD Fabrica (12 meses).
ITEM | CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO |  | CUMPLE / NO CUMPLE
*Requisitos que deben ser cumplidos conforme lo establecido en la especificacion tecnica
8 | ITEM 8 : VALVULA TIPO CORTINA API 600 DE 2" ANSI 1500 RF (1 UNID)
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
| Servicio | GASOLINA-DIESEL-GLP-CRUDO
| Diametro Nominal | 2" (50 mm)
| ANSI | 1500
| Extremos | Bridada RF
| Paso | Total
| Construcción | VALVULA DE COMPUERTA (TIPO CUÑA) SOLIDA / BONETE BRIDADO FUNDIDO / VASTAGO ASCENDENTE
MATERIALES:
| Cuerpo | ASTM A216 GR WCB / WCC
| Bonete | ASTM A216 GR WCB / WCC
| Compuerta | ASTM A216 GR WCB / WCC + 13% CROMO
| Anillo de Asiento | ASTM A515 GR 70 + ST 6
| Vastago | ASTM A276 Gr. 410 / ASTM 4140+ENP
| Tuerca de Vastago | UNS C95600 or Ni-Resist
| Empaquetadura de Bonnete | ASTM A 108 GR 1010
| Tornillo de Union | ASTM A193 - B7
| Tuerca de Union | ASTM A194 - 2H
ADICIONALES:
| Operador | VOLANTE
| Fabricacion | SEGUN API 600
| Pruebas | ACORDE AL API 598
| Nivel de especificacion de calidad (QLS) | QLS2
Tiempo de entrega: 150 dias calendario
Condición de entrega: DDP, Entregado y descargado en almacenes de YPFB TRANSPORTE S.A. de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, carretera Doble Vía a la Guardia KM 7 1/2.
Garantia: STD Fabrica (12 meses).
ITEM | CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO |  | CUMPLE / NO CUMPLE
*Requisitos que deben ser cumplidos conforme lo establecido en la especificacion tecnica
9 | ITEM 9: VALVULA TIPO PLUG (TAPON/MACHO) DE 6" ANSI 300 RF (1 UNID)
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
| Servicio | GASOLINA-DIESEL-GLP-CRUDO
| Diametro Nominal | 6" (150 mm)
| ANSI | 300
| Extremos | Bridada RF
| Paso | Total
| Construcción | VALVULA MACHO DE TAPON INVERTIDO MODELO REGULAR
MATERIALES:
| Cuerpo | ASTM A216 GR WCB / WCC
| Obturador (Tapon) | ASTM A216 GR WCC / WCB / A395 GR 60-40-18
| Prensa Estopa | A515 Gr. 70
| Vastago | ACERO INOXIDABLE A276 TIPO 410
| Diafragma | ACERO INOXIDABLE A167 TIPO 304
| Tornillo de Union | ASTM A193 - B7
| Tuerca de Union | ASTM A194 - 2H
| Bala | ACERO AL CROMO Gr. 200 / ASTM A295 TIPO 52100
| Resorte | ACERO INOXIDABLE
ADICIONALES:
| Operador | CAJA DE ENGRANAJES
| Graseras de Inyeccion de Sellante | ECBT50 - ROSCA NPT CON TAPA ROSCADA
| Fabricacion | SEGUN API 6D
| Pruebas | ACORDE AL PAI 6D - - API 6FA - API 598
| Nivel de especificacion de calidad (QLS) | QLS2
Tiempo de entrega: 150 dias calendario
Condición de entrega: DDP, Entregado y descargado en almacenes de YPFB TRANSPORTE S.A. de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, carretera Doble Vía a la Guardia KM 7 1/2.
Garantia: STD Fabrica (12 meses).
ITEM | CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO |  | CUMPLE / NO CUMPLE
*Requisitos que deben ser cumplidos conforme lo establecido en la especificacion tecnica
10 | ITEM 10 : VALVULA TIPO PLUG (TAPON/MACHO) PATRON (MODELO) CORTO DE 6" ANSI 150 RF (2 UNID)
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
| Servicio | GASOLINA-DIESEL-GLP-CRUDO
| Diametro Nominal | 6" (150 mm)
| ANSI | 150
| Extremos | Bridada RF
| Paso | Total
| Construcción | VALVULA MACHO DE TAPON INVERTIDO MODELO CORTO
MATERIALES:
| Cuerpo | ASTM A216 GR WCB / WCC
| Obturador (Tapon) | ASTM A216 GR WCC / WCB / A395 GR 60-40-18
| Prensa Estopa | A515 Gr. 70
| Vastago | ACERO INOXIDABLE A276 TIPO 410
| Diafragma | ACERO INOXIDABLE A167 TIPO 304
| Tornillo de Union | ASTM A193 - B7
| Tuerca de Union | ASTM A194 - 2H
| Bala | ACERO AL CROMO Gr. 200 / ASTM A295 TIPO 52100
| Resorte | ACERO INOXIDABLE
ADICIONALES:
| Operador | CAJA DE ENGRANAJES
| Graseras de Inyeccion de Sellante | ECBT50 - ROSCA NPT CON TAPA ROSCADA
| Fabricacion | SEGUN API 6D
| Pruebas | ACORDE AL PAI 6D - - API 6FA - API 598
| Nivel de especificacion de calidad (QLS) | QLS2
Tiempo de entrega: 150 dias calendario
Condición de entrega: DDP, Entregado y descargado en almacenes de YPFB TRANSPORTE S.A. de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, carretera Doble Vía a la Guardia KM 7 1/2.
Garantia: STD Fabrica (12 meses).
ITEM | CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO |  | CUMPLE / NO CUMPLE
*Requisitos que deben ser cumplidos conforme lo establecido en la especificacion tecnica
11 | ITEM 11 : VALVULA TIPO PLUG (TAPON/MACHO) DE 4" ANSI 300 RF (1 UNID)
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
| Servicio | GASOLINA-DIESEL-GLP-CRUDO
| Diametro Nominal | 4" (100 mm)
| ANSI | 300
| Extremos | Bridada RF
| Paso | Total
| Construcción | VALVULA MACHO DE TAPON INVERTIDO MODELO REGULAR
MATERIALES:
| Cuerpo | ASTM A216 GR WCB / WCC
| Obturador (Tapon) | ASTM A216 GR WCC / WCB / A395 GR 60-40-18
| Prensa Estopa | A515 Gr. 70
| Vastago | ACERO INOXIDABLE A276 TIPO 410
| Diafragma | ACERO INOXIDABLE A167 TIPO 304
| Tornillo de Union | ASTM A193 - B7
| Tuerca de Union | ASTM A194 - 2H
| Bala | ACERO AL CROMO Gr. 200 / ASTM A295 TIPO 52100
| Resorte | ACERO INOXIDABLE
ADICIONALES:
| Operador | PALANCA
| Graseras de Inyeccion de Sellante | ECBT50 - ROSCA NPT CON TAPA ROSCADA
| Fabricacion | SEGUN API 6D
| Pruebas | ACORDE AL PAI 6D - - API 6FA - API 598
| Nivel de especificacion de calidad (QLS) | QLS2
Tiempo de entrega: 150 dias calendario
Condición de entrega: DDP, Entregado y descargado en almacenes de YPFB TRANSPORTE S.A. de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, carretera Doble Vía a la Guardia KM 7 1/2.
Garantia: STD Fabrica (12 meses).
ITEM | CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO |  | CUMPLE / NO CUMPLE
*Requisitos que deben ser cumplidos conforme lo establecido en la especificacion tecnica
12 | ITEM 12 : VALVULA TIPO PLUG (TAPON/MACHO) DE 3" ANSI 300 RF (1 UNID)
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
| Servicio | GASOLINA-DIESEL-GLP-CRUDO
| Diametro Nominal | 3" (80 mm)
| ANSI | 300
| Extremos | Bridada RF
| Paso | Total
| Construcción | VALVULA MACHO DE TAPON INVERTIDO MODELO REGULAR
MATERIALES:
| Cuerpo | ASTM A216 GR WCB / WCC
| Obturador (Tapon) | ASTM A216 GR WCC / WCB / A395 GR 60-40-18
| Prensa Estopa | A515 Gr. 70
| Vastago | ACERO INOXIDABLE A276 TIPO 410
| Diafragma | ACERO INOXIDABLE A167 TIPO 304
| Tornillo de Union | ASTM A193 - B7
| Tuerca de Union | ASTM A194 - 2H
| Bala | ACERO AL CROMO Gr. 200 / ASTM A295 TIPO 52100
| Resorte | ACERO INOXIDABLE
ADICIONALES:
| Operador | PALANCA
| Graseras de Inyeccion de Sellante | ECBT50 - ROSCA NPT CON TAPA ROSCADA
| Fabricacion | SEGUN API 6D
| Pruebas | ACORDE AL PAI 6D - - API 6FA - API 598
| Nivel de especificacion de calidad (QLS) | QLS2
Tiempo de entrega: 150 dias calendario
Condición de entrega: DDP, Entregado y descargado en almacenes de YPFB TRANSPORTE S.A. de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, carretera Doble Vía a la Guardia KM 7 1/2.
Garantia: STD Fabrica (12 meses).
ITEM | CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO |  | CUMPLE / NO CUMPLE
*Requisitos que deben ser cumplidos conforme lo establecido en la especificacion tecnica
13 | ITEM 13 : VALVULA TIPO PLUG (TAPON/MACHO) DE 2" ANSI 300 RF (2 UNID)
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
| Servicio | GASOLINA-DIESEL-GLP-CRUDO
| Diametro Nominal | 2" (50 mm)
| ANSI | 300
| Extremos | Bridada RF
| Paso | Total
| Construcción | VALVULA MACHO DE TAPON INVERTIDO MODELO REGULAR
MATERIALES:
| Cuerpo | ASTM A216 GR WCB / WCC
| Obturador (Tapon) | ASTM A216 GR WCC / WCB / A395 GR 60-40-18
| Prensa Estopa | A515 Gr. 70
| Vastago | ACERO INOXIDABLE A276 TIPO 410
| Diafragma | ACERO INOXIDABLE A167 TIPO 304
| Tornillo de Union | ASTM A193 - B7
| Tuerca de Union | ASTM A194 - 2H
| Bala | ACERO AL CROMO Gr. 200 / ASTM A295 TIPO 52100
| Resorte | ACERO INOXIDABLE
ADICIONALES:
| Operador | PALANCA
| Graseras de Inyeccion de Sellante | ECBT50 - ROSCA NPT CON TAPA ROSCADA
| Fabricacion | SEGUN API 6D
| Pruebas | ACORDE AL PAI 6D - - API 6FA - API 598
| Nivel de especificacion de calidad (QLS) | QLS2
Tiempo de entrega: 150 dias calendario
Condición de entrega: DDP, Entregado y descargado en almacenes de YPFB TRANSPORTE S.A. de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, carretera Doble Vía a la Guardia KM 7 1/2.
Garantia: STD Fabrica (12 meses).
ITEM | CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO |  | CUMPLE / NO CUMPLE
*Requisitos que deben ser cumplidos conforme lo establecido en la especificacion tecnica
14 | ITEM 14 : VALVULA TIPO BOLA DE 6" ANSI 600 RF (1 UNID)
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
| Servicio | GASOLINA-DIESEL-GLP-CRUDO
| Diametro Nominal | 6" (150 mm)
| ANSI | 600
| Extremos | Bridada RF
| Paso | Total
| Construcción | Doble Bloqueo y Purga / Entrada Lateral (Side Entry)
| Ensamble | Cuerpo Simetrico Empernado - Tres Piezas
| Sellos de los Asientos | Diseño de Asientos con Resortes
| Tipo de Valvula S/Diseño de Bola | Trunnium Double Block And Bleed
MATERIALES:
| Cuerpo | ASTM A-105N / A350 LF2
| Bola | A 105N + ENP / A350 LF2+ENP
| Vastago | A 105N + ENP / A350 LF2+ENP BLOW-OUT PROOF
| Asientos | AISI 410+(DEVLON - PEEK - RPTFE) INSERTOS
| Juntas Toricas | VITON FKM
| Pernos | ASTM A193-B7
| Tuercas | ASTM A194-2H
ADICIONALES:
| Operador | CAJA DE ENGRANAJES Y VOLANTE
| Graseras | SI (ECBT50 - ROSCA NPT CON TAPA ROSCADA)
| Pruebas | ACORDE AL API 6D - API 598 - API 6FA - API 607
| Nivel de especificacion de calidad (QLS) | QLS2
Tiempo de entrega: 150 dias calendario
Condición de entrega: DDP, Entregado y descargado en almacenes de YPFB TRANSPORTE S.A. de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, carretera Doble Vía a la Guardia KM 7 1/2.
Garantia: STD Fabrica (12 meses).
ITEM | CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO |  | CUMPLE / NO CUMPLE
*Requisitos que deben ser cumplidos conforme lo establecido en la especificacion tecnica
15 | ITEM 15 : VALVULA TIPO BOLA DE 6" ANSI 300 RF (1 UNID)
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
| Servicio | GASOLINA-DIESEL-GLP-CRUDO
| Diametro Nominal | 6" (150 mm)
| ANSI | 300
| Extremos | Bridada RF
| Paso | Total
| Construcción | Doble Bloqueo y Purga / Entrada Lateral (Side Entry)
| Ensamble | Cuerpo Simetrico Empernado - Tres Piezas
| Sellos de los Asientos | Diseño de Asientos con Resortes
| Tipo de Valvula S/Diseño de Bola | Trunnium Double Block And Bleed
MATERIALES:
| Cuerpo | ASTM A-105N / A350 LF2
| Bola | A 105N + ENP / A350 LF2+ENP
| Vastago | A 105N + ENP / A350 LF2+ENP BLOW-OUT PROOF
| Asientos | AISI 410+(DEVLON - PEEK - RPTFE) INSERTOS
| Juntas Toricas | VITON FKM
| Pernos | ASTM A193-B7
| Tuercas | ASTM A194-2H
ADICIONALES:
| Operador | CAJA DE ENGRANAJES Y VOLANTE
| Graseras | SI (ECBT50 - ROSCA NPT CON TAPA ROSCADA)
| Pruebas | ACORDE AL API 6D - API 598 - API 6FA - API 607
| Nivel de especificacion de calidad (QLS) | QLS2
Tiempo de entrega: 150 dias calendario
Condición de entrega: DDP, Entregado y descargado en almacenes de YPFB TRANSPORTE S.A. de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, carretera Doble Vía a la Guardia KM 7 1/2.
Garantia: STD Fabrica (12 meses).
ITEM | CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO |  | CUMPLE / NO CUMPLE
*Requisitos que deben ser cumplidos conforme lo establecido en la especificacion tecnica
16 | ITEM 16 : VALVULA TIPO BOLA DE 3" ANSI 600 RF (1 UNID)
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
| Servicio | GASOLINA-DIESEL-GLP-CRUDO
| Diametro Nominal | 3" (80 mm)
| ANSI | 600
| Extremos | Bridada RF
| Paso | Total
| Construcción | Doble Bloqueo y Purga / Entrada Lateral (Side Entry)
| Ensamble | Cuerpo Simetrico Empernado - Tres Piezas
| Sellos de los Asientos | Diseño de Asientos con Resortes
| Tipo de Valvula S/Diseño de Bola | Trunnium Double Block And Bleed
MATERIALES:
| Cuerpo | ASTM A-105N / A350 LF2
| Bola | A 105N + ENP / A350 LF2+ENP
| Vastago | A 105N + ENP / A350 LF2+ENP BLOW-OUT PROOF
| Asientos | AISI 410+(DEVLON - PEEK - RPTFE) INSERTOS
| Juntas Toricas | VITON FKM
| Pernos | ASTM A193-B7
| Tuercas | ASTM A194-2H
ADICIONALES:
| Operador | PALANCA
| Graseras | SI (ECBT50 - ROSCA NPT CON TAPA ROSCADA)
| Pruebas | ACORDE AL API 6D - API 598 - API 6FA - API 607
| Nivel de especificacion de calidad (QLS) | QLS2
Tiempo de entrega: 150 dias calendario
Condición de entrega: DDP, Entregado y descargado en almacenes de YPFB TRANSPORTE S.A. de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, carretera Doble Vía a la Guardia KM 7 1/2.
Garantia: STD Fabrica (12 meses).
ITEM | CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO |  | CUMPLE / NO CUMPLE
*Requisitos que deben ser cumplidos conforme lo establecido en la especificacion tecnica
17 | ITEM 17 : VALVULA TIPO BOLA DE 3" ANSI 300 RF (3 UNID)
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
| Servicio | GASOLINA-DIESEL-GLP-CRUDO
| Diametro Nominal | 3" (80 mm)
| ANSI | 300
| Extremos | Bridada RF
| Paso | Total
| Construcción | Doble Bloqueo y Purga / Entrada Lateral (Side Entry)
| Ensamble | Cuerpo Simetrico Empernado - Tres Piezas
| Sellos de los Asientos | Diseño de Asientos con Resortes
| Tipo de Valvula S/Diseño de Bola | Trunnium Double Block And Bleed
MATERIALES:
| Cuerpo | ASTM A-105N / A350 LF2
| Bola | A 105N + ENP / A350 LF2+ENP
| Vastago | A 105N + ENP / A350 LF2+ENP BLOW-OUT PROOF
| Asientos | AISI 410+(DEVLON - PEEK - RPTFE) INSERTOS
| Juntas Toricas | VITON FKM
| Pernos | ASTM A193-B7
| Tuercas | ASTM A194-2H
ADICIONALES:
| Operador | PALANCA
| Graseras | SI (ECBT50 - ROSCA NPT CON TAPA ROSCADA)
| Pruebas | ACORDE AL API 6D - API 598 - API 6FA - API 607
| Nivel de especificacion de calidad (QLS) | QLS2
Tiempo de entrega: 150 dias calendario
Condición de entrega: DDP, Entregado y descargado en almacenes de YPFB TRANSPORTE S.A. de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, carretera Doble Vía a la Guardia KM 7 1/2.
Garantia: STD Fabrica (12 meses).
ITEM | CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO |  | CUMPLE / NO CUMPLE
*Requisitos que deben ser cumplidos conforme lo establecido en la especificacion tecnica
18 | ITEM 18 : VALVULA TIPO GLOBO DE 6" ANSI 600 RF (3 UNID)
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
| Servicio | GASOLINA-DIESEL-GLP-CRUDO
| Diametro Nominal | 6" (150 mm)
| ANSI | 600
| Extremos | Bridada RF
MATERIALES:
| Cuerpo | ASTM A216 WCB/WCC
| Bonete Abulonado | ASTM A216 WCB/WCC
| Disco Tipo Tapon | ASTM A 182 Gr. F6A / ASTM A105/13Cr
| Vastago | ASTM A 182 Gr. F6A
| Asientos | ASTM A 515 GR 70 + ST6
| Empaque de Bonete | JUNTA METALICA RTJ
| Pernos | ASTM A193-B7
| Tuercas | ASTM A194-2H
ADICIONALES:
| Operador | VOLANTE
| Diseño | ACORDE API 623
| Pruebas | ACORDE AL API 598
| Nivel de especificacion de calidad (QLS) | QLS2
Tiempo de entrega: 150 dias calendario
Condición de entrega: DDP, Entregado y descargado en almacenes de YPFB TRANSPORTE S.A. de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, carretera Doble Vía a la Guardia KM 7 1/2.
Garantia: STD Fabrica (12 meses).
ITEM | CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO |  | CUMPLE / NO CUMPLE
*Requisitos que deben ser cumplidos conforme lo establecido en la especificacion tecnica
19 | ITEM 19 : VALVULA TIPO GLOBO DE 4" ANSI 600 RF (1 UNID)
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
| Servicio | GASOLINA-DIESEL-GLP-CRUDO
| Diametro Nominal | 4" (100 mm)
| ANSI | 600
| Extremos | Bridada RF
MATERIALES:
| Cuerpo | ASTM A216 WCB/WCC
| Bonete Abulonado | ASTM A216 WCB/WCC
| Disco Tipo Tapon | ASTM A 182 Gr. F6A / ASTM A105/13Cr
| Vastago | ASTM A 182 Gr. F6A
| Asientos | ASTM A 515 GR 70 + ST6
| Empaque de Bonete | JUNTA METALICA RTJ
| Pernos | ASTM A193-B7
| Tuercas | ASTM A194-2H
ADICIONALES:
| Operador | VOLANTE
| Diseño | ACORDE API 623
| Pruebas | ACORDE AL API 598
| Nivel de especificacion de calidad (QLS) | QLS2
Tiempo de entrega: 150 dias calendario
Condición de entrega: DDP, Entregado y descargado en almacenes de YPFB TRANSPORTE S.A. de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, carretera Doble Vía a la Guardia KM 7 1/2.
Garantia: STD Fabrica (12 meses).
ITEM | CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO |  | CUMPLE / NO CUMPLE
*Requisitos que deben ser cumplidos conforme lo establecido en la especificacion tecnica
20 | ITEM 20 : VALVULA TIPO GLOBO DE 2" ANSI 1500 RF (1 UNID)
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
| Servicio | GASOLINA-DIESEL-GLP-CRUDO
| Diametro Nominal | 2" (50 mm)
| ANSI | 1500
| Extremos | Bridada RF
MATERIALES:
| Cuerpo | ASTM A216 WCB/WCC
| Bonete Abulonado | ASTM A216 WCB/WCC
| Disco Tipo Tapon | ASTM A 182 Gr. F6A / ASTM A105/13Cr
| Vastago | ASTM A 182 Gr. F6A
| Asientos | ASTM A 515 GR 70 + ST6
| Empaque de Bonete | JUNTA METALICA RTJ
| Pernos | ASTM A193-B7
| Tuercas | ASTM A194-2H
ADICIONALES:
| Operador | VOLANTE
| Diseño | ACORDE API 623
| Pruebas | ACORDE AL API 598
| Nivel de especificacion de calidad (QLS) | QLS2
Tiempo de entrega: 150 dias calendario
Condición de entrega: DDP, Entregado y descargado en almacenes de YPFB TRANSPORTE S.A. de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, carretera Doble Vía a la Guardia KM 7 1/2.
Garantia: STD Fabrica (12 meses).
ITEM | CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO |  | CUMPLE / NO CUMPLE
*Requisitos que deben ser cumplidos conforme lo establecido en la especificacion tecnica
21 | ITEM 21 : VALVULA TIPO CHECK DE 6" ANSI 900 RF (2 UNID)
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
| Servicio | GASOLINA-DIESEL-GLP-CRUDO
| Diametro Nominal | 6" (150 mm)
| ANSI | 900
| Extremos | Bridada RF
MATERIALES:
| Cuerpo | ASTM A216 WCB/WCC
| Tapa Abulonada | ASTM A-216 WCC / A105N
| Disco | ASTM A-216 WCC + 13% Cr
| Asientos | ASTM A 515 GR 70 + ST 6
| Empaque Anillo Metalico | ASTM A 108 GR 1010
| Pernos | ASTM A193-B7
| Tuercas | ASTM A194-2H
ADICIONALES:
| Diseño | ACORDE API 6D - API 594
| Pruebas | ACORDE AL API 598
| Nivel de especificacion de calidad (QLS) | QLS2
Tiempo de entrega: 150 dias calendario
Condición de entrega: DDP, Entregado y descargado en almacenes de YPFB TRANSPORTE S.A. de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, carretera Doble Vía a la Guardia KM 7 1/2.
Garantia: STD Fabrica (12 meses).
ITEM | CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO |  | CUMPLE / NO CUMPLE
*Requisitos que deben ser cumplidos conforme lo establecido en la especificacion tecnica
22 | ITEM 22 : VALVULA TIPO CHECK DE 4" ANSI 600 RF (2 UNID)
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
| Servicio | GASOLINA-DIESEL-GLP-CRUDO
| Diametro Nominal | 4" (100 mm)
| ANSI | 600
| Extremos | Bridada RF
MATERIALES:
| Cuerpo | ASTM A216 WCB/WCC
| Tapa Abulonada | ASTM A-216 WCC / A105N
| Disco | ASTM A-216 WCC + 13% Cr
| Asientos | ASTM A 515 GR 70 + ST 6
| Empaque Anillo Metalico | ASTM A 108 GR 1010
| Pernos | ASTM A193-B7
| Tuercas | ASTM A194-2H
ADICIONALES:
| Diseño | ACORDE API 6D - API 594
| Pruebas | ACORDE AL API 598
| Nivel de especificacion de calidad (QLS) | QLS2
Tiempo de entrega: 150 dias calendario
Condición de entrega: DDP, Entregado y descargado en almacenes de YPFB TRANSPORTE S.A. de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, carretera Doble Vía a la Guardia KM 7 1/2.
Garantia: STD Fabrica (12 meses).