## Hoja1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA ESTACIONES GSTG
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACION
1 | Hidrolavadora Karcher HD 6/15-4 M CLASSIC | _ Tipo de corriente Ph / V / Hz 1 / 216 – 244 / 50 _ Caudal l/h 450–600 _ Presión de trabajo bar / MPa 70–150 / 7–15 _ Presión máx. bar 190 _ Máx. temperatura de entrada °C 60 _ Potencia de conexión kW 3,4 _ Peso kg 51,6 _ Dimensiones (la. × an. × al.) mm 740 × 528 × 952 _ Filtro de Entrada de agua 80 micras

## Hoja2
ANEXO 2 - PLANILLA DE COTIZACIÓN
N° SOLICITUD INICIO DE PROCESO:
|  |  | NOMBRE DEL SERVICIO: |  | GAS PATRÓN PARA ESTACIÓN CALIBRADORA MSA GALAXY GX2
|  |  | PROYECTO: |  | CALIBRACIÓN DE DETECTORES DE GAS
|  |  | UNIDAD SOLICITANTE: |  | SSMSYA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANTIDAD REQUERIDA | EMPRESA
|  |  |  | COSTO UNITARIO |  | COSTO PARCIAL
1 | CILINDRO DE GAS PATRON PARA CALIBRACION 1,45% Metano; 15% de oxígeno O2; 20 ppm de sulfuro de hidrógeno H2S; 60 ppm de monóxido de carbono CO; Balance de Nitrógeno; Número de Parte: 10045035; Presión: 500 Psig; Volumen: 58 litros Aprox; Rangos de gas patrón: Precisión: +- 5% del valor; Sulfuro de hidrógeno: 10% ppm. Fecha de vigencia del gas Patrón: mínima de 14 meses a partir de la emisión de la orden de compra. Certificación de análisis de gas patrón que cumpla con los criterios indicados en ISO 17025 para fines de trazabilidad especificando el número de lote y cilindro. Compatible con Sirius, de Galaxy GX2 con PID multi-detector de gases. | Pza | 1
Total