## PROPUESTA
CUMPLE
NO CUMPLE |  |  |  |  | N° SOLICITUD INICIO DE PROCESO:
[5 empty] | NOMBRE DEL BIEN: | Servicios
[5 empty] | UNIDAD SOLICITANTE: | MANMED
MATRIZ DE EVALUACIÓN
| MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS DE ALIVIO Y REGULACIÓN YPFB TRANSPORTE S.A. | [5 empty] | OFERTA TÉCNICA
| Ítem | Descripción | Condición de cumplimiento |  |  | Acreditación | "EMPRESA" CALIFICACIÓN
|  | Servicio |  |  |  |  | HABILITADA | Observación
| 1 | Empresa | Experiencia en últimos 8 años |  | Rubro | Documentos | CUMPLE
| 1.1 | Servicio de mantenimiento | 0 | 2 años | Petrolero | Respaldo | CUMPLE | Conforme
| 2 | Provisón de personal | Cantidad | Experiencia mtto | Licencia de conducir | Documentos | CUMPLE
| 2.1 | Técnico en mantenimiento | Personas | V. Alivio-Regulación / Motores CI | Categoría
| 2.1.1 | Técnico en Mantenimiento base Santa Cruz | 1 | 2 años | A,B, o C | Organigrama, Hoja de Vida, copia licencia | CUMPLE | Conforme
| 2.1.2 | Técnico en Mantenimiento base Santa Cruz | 1 | 2 años | A,B, o C | Organigrama, Hoja de Vida, copia licencia | CUMPLE | Conforme
| 2.1.3 | Técnico en Mantenimiento base Cochabamba | 1 | 2 años | A,B, o C | Organigrama, Hoja de Vida, copia licencia | CUMPLE | Conforme
| 2.1.4 | Técnico en Mantenimiento base Cochabamba | 1 | 2 años | A,B, o C | Organigrama, Hoja de Vida, copia licencia | CUMPLE | Conforme
| 3 | Provisión de recursos | Cantidad | Cualidad |  | Documentos | CUMPLE
| 3.1 | Herramientas y Accesorios
| 3.1.1 | Medidor electrónico de presión | 2 | rango 0-3000psi |  | Propuesta técnica | CUMPLE | Conforme
| 3.1.2 | Registrador electrónico de presión | 2 | rango 0-3000psi |  | Propuesta técnica | CUMPLE | Conforme
| 3.1.3 | Detector portátil de gases | 2 | %LEL |  | Propuesta técnica | CUMPLE | Conforme
| 3.1.4 | Etiquetador industrial. | 2 | similar DYMO |  | Propuesta técnica | CUMPLE | Conforme
| 3.1.5 | Medidor de interiores y calibrador Vernier. | 2 | 200 mm |  | Propuesta técnica | CUMPLE | Conforme
| 3.1.6 | Cilindro de gas inerte | 4 | capacidad 8,5 m3 @2000psi |  | Propuesta técnica | CUMPLE | Conforme
| 3.1.7 | Caballete portátil con prensa. | 2 |  |  | Propuesta técnica | CUMPLE | Conforme
| 3.1.8 | Manifold de pruebas. | 2 | >= 3000 psi |  | Propuesta técnica | CUMPLE | Conforme
| 3.1.9 | Juego de llaves combinadas y llaves de golpe | 2 |  |  | Propuesta técnica | CUMPLE | Conforme
| 3.1.10 | Tijera industrial y juego de alicates. | 2 |  |  | Propuesta técnica | CUMPLE | Conforme
| 3.1.11 | dobla tubos | 2 | para 1/4",3/8",1/2" |  | Propuesta técnica | CUMPLE | Conforme
| 3.1.12 | Juego de barretas de distintos tamaños | 2 |  |  | Propuesta técnica | CUMPLE | Conforme
| 3.1.13 | Cepillos metálicos | 2 | de bronce y de acero |  | Propuesta técnica | CUMPLE | Conforme
| 3.1.14 | Combo | 2 | de bronce |  | Propuesta técnica | CUMPLE | Conforme
| 3.1.15 | Juego de bridas ciegas | 2 | diferentes medidas |  | Propuesta técnica | CUMPLE | Conforme
| 3.1.16 | Accesorios roscados | 2 | de acero en diferentes medidas |  | Propuesta técnica | CUMPLE | Conforme
| 3.1.17 | Tubing de acero inoxidable. | 2 | alta presión |  | Propuesta técnica | CUMPLE | Conforme
| 3.2 | Equipos de computación y comunicación
| 3.2.1 | Computador portátil | 2 |  |  | Propuesta técnica | CUMPLE | Conforme
| 3.2.2 | Teléfono celular | 2 | corporativo |  | Propuesta técnica | CUMPLE | Conforme
| 3.3 | Vehículos
| 3.3.1 | Camioneta | 2 | doble cabina 4x4 |  | Propuesta técnica | CUMPLE | Conforme
| 4 | Desarrollo del servicio | Cantidad | Compromiso | de provisión | Documentos | CUMPLE
| 4.1 | Viáticos y Alojamiento por persona | 4 | Expresa |  | Propuesta técnica | CUMPLE | Conforme
| 4.2 | Consumibles | 2 | Expresa |  | Propuesta técnica | CUMPLE | Conforme
| 4.3 | Combustible y Peajes | 2 | Expresa |  | Propuesta técnica | CUMPLE | Conforme
NOTAS: