## PROPUESTA
CUMPLE
NO CUMPLE | [5 empty] | N° SOLICITUD INICIO DE PROCESO:
[6 empty] | NOMBRE DEL BIEN: | Servicios
[6 empty] | UNIDAD SOLICITANTE: | MANMED
MATRIZ DE EVALUACIÓN
| MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CONTROL Y SEGURIDAD YPFB TRANSPORTE S.A. | [6 empty] | OFERTA TÉCNICA
| Ítem | Descripción | Condición de cumplimiento |  |  |  | Acreditación | "EMPRESA" CALIFICACIÓN
|  | Servicio | [5 empty] | HABILITADA | Observación
| 1 | Empresa | Experiencia en últimos 8 años |  |  | Rubro | Documentos | CUMPLE
| 1.1 | Servicio de mantenimiento | 0 | 2 | años | Petrolero | Respaldo | CUMPLE | Conforme
| 2 | Provisón de personal | Cantidad | Experiencia en mantenimiento (años) |  | Licencia de conducir | Documentos | CUMPLE
| 2.1 | Técnico en control | Persona | Instrumentación | PLC
| 2.1.1 | Técnico en Control base Santa Cruz | 1 | 1 | 2 | A,B, o C | Organigrama, Hoja de Vida, copia licencia | CUMPLE | Conforme
| 2.1.2 | Técnico en Control base Cochabamba | 1 | 1 | 2 | A,B, o C | Organigrama, Hoja de Vida, copia licencia | CUMPLE | Conforme
| 2.2 | Técnico instrumentista
| 2.2.1 | Técnico Instrumentista base Santa Cruz | 1 | 2 | 0 | A,B, o C | Organigrama, Hoja de Vida, copia licencia | CUMPLE | Conforme
| 2.2.2 | Técnico Instrumentista base Cochabamba | 1 | 2 | 0 | A,B, o C | Organigrama, Hoja de Vida, copia licencia | CUMPLE | Conforme
| 3 | Provisión de recursos | Cantidad |  | Cualidad |  | Documentos | CUMPLE
| 3.1 | Herramientas y Accesorios
| 3.1.1 | Calibrador de proceso igual o similar | 2 | FLUKE 726 |  |  | Propuesta técnica | CUMPLE | Conforme
| 3.1.2 | Módulo de presión compatible con calibrador | 2 | 0 psi a 3000 psi |  |  | Propuesta técnica | CUMPLE | Conforme
| 3.1.3 | Módulo presión diferencial compatible | 2 | 0 psi a 15 psi |  |  | Propuesta técnica | CUMPLE | Conforme
| 3.1.4 | Detector de gases portátil | 2 | %LEL |  |  | Propuesta técnica | CUMPLE | Conforme
| 3.1.5 | Accesorios de conexión cilindro gas 50%LEL | 2 | para PROPANO |  |  | Propuesta técnica | CUMPLE | Conforme
| 3.1.6 | Accesorios de conexión cilindro gas 50%LEL | 2 | para METANO |  |  | Propuesta técnica | CUMPLE | Conforme
| 3.1.7 | Analizador de baterías 0V a 1000V, similar | 2 | FLUKE BT521 |  |  | Propuesta técnica | CUMPLE | Conforme
| 3.1.8 | Interface / Configurador | 2 | HART |  |  | Propuesta técnica | CUMPLE | Conforme
| 3.1.9 | Multímetro digital con pinza amperimétrica | 2 |  |  |  | Propuesta técnica | CUMPLE | Conforme
| 3.1.10 | Bomba manual de presión, rango. | 2 | 3000 psi |  |  | Propuesta técnica | CUMPLE | Conforme
| 3.1.11 | Bomba manual de presión, rango. | 2 | 300 psi |  |  | Propuesta técnica | CUMPLE | Conforme
| 3.1.12 | Juego de herramientas manuales. | 2 |  |  |  | Propuesta técnica | CUMPLE | Conforme
| 3.2 | Equipos de computación y comunicación
| 3.2.1 | Computador portátil | 2 | c/software plc (A-B, otros) |  |  | Propuesta técnica | CUMPLE | Conforme
| 3.2.2 | Teléfono celular | 2 | Corporativo |  |  | Propuesta técnica | CUMPLE | Conforme
| 3.2.2 | Radio transmisor portatil (Handy) | 4 | Para áreas clasificadas |  |  | Propuesta técnica | CUMPLE | Conforme
| 3.3 | Vehículos
| 3.3.1 | Camioneta | 2 | doble cabina 4x4 |  |  | Propuesta técnica | CUMPLE | Conforme
| 4 | Desarrollo del servicio | Cantidad | Compromiso de provisión |  |  | Documentos | CUMPLE
| 4.1 | Viáticos y Alojamiento por persona | 4 | Expresa |  |  | Propuesta técnica | CUMPLE | Conforme
| 4.2 | Consumibles | 2 | Expresa |  |  | Propuesta técnica | CUMPLE | Conforme
| 4.3 | Combustible y peajes | 2 | Expresa |  |  | Propuesta técnica | CUMPLE | Conforme
NOTAS: