## Ej. Matriz Ev. Técnica
ANEXO E-1 MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA "MONTAJE DE TANQUE DE 10.200 BARRILES "
Nota: La numeración inicia en el ítem 12 para mantener la trazabilidad y correspondencia directa con los numerales de las especificaciones técnicas del TDR."
ITEM | DESCRIPCION / DETALLE | Referencia en TDR | Criterio de evaluación cumple no cumple | Cumple
1 | Visita en Sitio | Punto 5.1 | Presentacion de acta de asistencia | Cumple / No cumple
2 | Ingeniería | Punto 12 y todos sus acápites Punto 14 y todos sus acápites | Presentación Propuesta técnica detallando el alcance de cada punto | Cumple / No cumple
| Topografía y replanteo |  |  | Cumple / No cumple
| Diseño y trabajos de gabinete |  |  | Cumple / No cumple
3 | Obras Civiles | Punto 15 y todos sus acápites | Presentación Propuesta técnica detallando el alcance de cada punto | Cumple / No cumple
| Excavación para adecuación de Obras Civiles |  |  | Cumple / No cumple
| Instalación de sistema de detección de fugas provisión con geomembrana, drenajes y geotextil para aislar el piso del tanque |  |  | Cumple / No cumple
| Nivelado, compactado, y provisión de arena tratada para base de tanque |  |  | Cumple / No cumple
| Construcción de anillo de H°A° base para tanque con sistema antiderrame para TK 671 |  |  | Cumple / No cumple
4 | Obras Metalmecánica y ensamble del tanque | Punto 16 y todos sus acápites | Presentación Propuesta técnica detallando el alcance de cada punto | Cumple / No cumple
| Montaje de chapas de piso y columna central |  |  | Cumple / No cumple
| Montaje de vigas de soporte de techo |  |  | Cumple / No cumple
5 | Adecuación Piping Entrada y Salida de TK de 10000 BBL | Punto 17 y todos sus acápites | Presentación Propuesta técnica detallando el alcance | Cumple / No cumple
| Prueba hidrostática a tanque con provisión y disposición final del agua |  |  | Cumple / No cumple
| Adecuación sistema de puesta a tierra del tanque |  |  | Cumple / No cumple
6 | Sistema Contra Incendio | Punto 18 y todos sus acápites | Presentación Propuesta técnica detallando el alcance | Cumple / No cumple
7 | Alcance recubrimiento interno | Punto 19 y todos sus acápites | Presentación Propuesta técnica detallando el alcance de cada punto | Cumple / No cumple
8 | Plazo y cronograma de ejecución de obra | Punto 22 | Presentación de cronograma de acuerdo al punto 22 de los TDR. | Cumple / No cumple
9 | Requisitos para la empresa y el personal asignado a la obra | Punto 23 y todos sus acápites | Presentación detalada de acuerdo al punto 23 de los TDR. | Cumple / No cumple
Evaluación Final |  |  |  | HABILITADA/NO HABILITADA